**Состояние по пожарной безопасности ГКОУ РД «Туршунайской ООШ Казбековского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пожарная сигнализация | | | Пожарная  сигнализация | Вывод  сигнализации  на пульт  МЧС да/нет | Видео  наблюдение  да/нет | Обработка  деревянных  конструкции  (год) | Замер  сопротивления  да/нет (год) | Водоем  Да/нет  м. куб. | Пожарный  Щит  Да/нет  (соответ) |
| да/нет | раб/не раб | Есть звуковое  оповещение  да/нет |
|  | Да | Да | Да |  | Нет | Нет | Да | Да | Да / 3000 | Да |