Состояние по пожарной безопасности ГКОУ РД «Туршунайской ООШ Казбековского района»

| № | Пожарная сигнализация |  |  | Пожарная сигнализация | Вывод сигнализации на пульт МЧС да/нет | Видео наблюдение да/нет | Обработка деревянных конструкции (год) | Замер сопротивления да/нет (год) | Водоем Да/нет м. куб. | Пожарный Щит Да/нет (соответ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | да/нет | раб/не раб | Есть звуковое оповещение да/нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Да | Да | Да |  | Нет | Нет | Да | Да | Да / 3000 | Да |