**Состояние по пожарной безопасности ГКОУ РД «Туршунайской ООШ Казбековского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  Пожарная сигнализация | Пожарная сигнализация | Вывод сигнализациина пультМЧС да/нет | Видеонаблюдениеда/нет | Обработкадеревянныхконструкции (год) | Замер сопротивленияда/нет (год) | ВодоемДа/нетм. куб. | Пожарный Щит Да/нет(соответ) |
| да/нет | раб/не раб | Есть звуковое  оповещение да/нет |
|  | Да  | Да  | Да  |  | Нет  | Нет  | Да  | Да  | Да / 3000 | Да  |